## cover
الادارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية
أداة التقييم الذاتي لمعايير متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة
Self assessment tool for Green Healthcare Facilities
اسم المنشأة
الجهة التابعة لها
العنوان /المحافظة
تاريخ عمل التقييم
اسم المنسق
اسم مدير المنشأة
تليفون المنشأه
تليفون المنسق

## التراخيص
الإدارة العامة للدعم الفني للمنشأت الصحية General Administration Of Technical Support For Healthcare Facilities
التراخيص |  | Self assessment tool for Green Healthcare Facilities أداة التقييم الذاتي لمعايير متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة
scoring system
[5 empty] | status of preparedness | التقييم |  |  |  | score | percentage%
[5 empty] | MET | مطبق بشكل كامل |  |  |  | 2 | > = 80%
[5 empty] | PARTIAL MET | مطبق بشكل جزئي |  |  |  | 1 | <80% >=50%
[5 empty] | NOT MET | غير مطبق |  |  |  | 0 | <50%
[5 empty] | NOT Applicable | غير قابل للتطبيق |  |  |  | N/A | N/A
| التراخيص |  | score | ملاحظات عدم التطابق |  | النسبة المئوية الكلية | التقييم الكلي | دليل المستخدم |  |  | الخطة التصحيحية
[8 empty] | وثائق | مقابلات | التطبيق | الاجراء التصحيحي | الشخص المسئول | تاريخ التنفيذ | الحالة
| 1. شهادة اعتماد سارية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية |  | 2 |  |  | 100% | MET | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 2. التراخيص/ مستشفي حكومي |  |  |  |  | 50% | PARTIAL MET
| 1 | الموافقة البيئية للمنشأة | 1 |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 2 | ترخيص تداول النفايات الخطرة | 0 |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 3 | الموافقة البيئية لأجهزة ووحدات المعالجة للمخلفات | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 4 | تصريح و ترخيص تشغيل أجهزة و وحدات المعالجة للمخلفات | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 5 | ترخيص أجهزة الأشعة المؤينة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 6 | ترخيص استخدام الليزر | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 7 | ترخيص استخدام المواد المشعة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 8 | ترخيص وحدة قسطرة القلب | 1 |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 9 | شهادة مطابقة اشتراطات الحماية المدنية | 2 |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 10 | ترخيص المولدات الكهربية | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 3. مستشفى خاص أو تابع لجهة غير حكومية |  |  |  |  | 100% | MET
| 1 | ترخيص المنشأة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 2 | الموافقة البيئية للمنشأة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 3 | ترخيص تداول النفايات الخطرة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 4 | ‌الموافقة البيئية لأجهزة ووحدات المعالجة للمخلفات | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 5 | تصريح و ترخيص تشغيل أجهزة و وحدات المعالجة للمخلفات | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 6 | ترخيص المعمل | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 7 | ترخيص أجهزة الأشعة المؤينة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 8 | ترخيص قسطرة القلب | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 9 | ترخيص استخدام الليزر | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 10 | ترخيص استخدام المواد المشعة | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 11 | شهادة مطابقة اشتراطات الحماية المدنية | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 12 | ترخيص المولدات الكهربية | N/A |  |  |  |  | مستند | [5 empty] | مكتمل
| 4. التطابق مع جميع المعايير الواردة في الفصل الأول (شروط وأحكام الاعتماد APC) من كتيب معايير الاعتماد والذي حصلت بموجبه المنشأة على شهادة الاعتماد. |  | 2 |  |  | 100% | MET | مستند | [5 empty] | مكتمل
Total chapter Score
87.5%

## GHF
الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية General Administration Of Technical Support For Healthcare Facilities
Self assessment tool for Green Healthcare Facilities أداة التقييم الذاتي لمعايير متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة
scoring system
[5 empty] | status of preparedness |  | التقييم |  |  | score | percentage%
[5 empty] | MET |  | مطبق بشكل كامل |  |  | 2 | > = 80%
[5 empty] | PARTIAL MET |  | مطبق بشكل جزئي |  |  | 1 | ≥ 50% - ≤ 80%
[5 empty] | NOT MET |  | غير مطبق |  |  | 0 | <50%
[5 empty] | NOT Applicable |  | غير قابل للتطبيق |  |  | N/A | N/A
| NO | Green Sustainable Healthcare Facilities | score | ملاحظات عدم التطابق |  | النسبة المئوية | المجموع الكلي | دليل المستخدم |  |  | الخطة التصحيحية
|  | منشآت رعاية صحية خضراء ومستدامة | [5 empty] | الوثائق | المقابلات | التطبيق | الاجراء التصحيحي | الشخص المسئول | التاريخ المستهدف | الحالة
| GHF.01 | تضمن قيادة منشأة الرعاية الصحية فاعلية واستدامة نظم إدارة البيئة لمنشآت الرعاية الصحية الخضراء. |  |  |  | 37.5% | Not Met
| 1 | تلتزم منشأة الرعاية الصحية بقوانين ولوائح السلامة الصحية والبيئية والاستدامة والتي تشتمل على النقاط المذكورة في الغرض من أ) إلى ج). | N/A |  |  |  |  | موافقة بيئية ساريه - تقويم الأثر البيئي - سجل بيئي |  | تنفيذ القوانين و اللوائح |  |  |  | مكتمل
| 2 | تضع المنشأة الخطط والميزانيات والاستراتيجيات المتعلقة بها والتي تعكس الالتزام بسياسات منشآت الرعاية الصحية الخضراء المستدامة. | 0 |  |  |  |  | الخطط و الميزانيات و الاستراتيجيات | [5 empty] | مكتمل
| 3 | توفر المنشأة الموارد البشرية اللازمة للتطوير والالتزام بسياسات منشآت الرعاية الصحية الخضراء المستدامة | 1 |  |  |  |  | خطة العمالة | العاملين |  |  |  |  | مكتمل
| 4 | يتم تثقيف وتدريب العاملين حول نظم منشآت الرعاية الصحية الخضراء المستدامة بشكل دوري على الأقل مرة سنوياً. | 2 |  |  |  |  | ما يفيد التدريب | العاملين |  |  |  |  | غير مكتمل
| 5 | تقوم منشآت الرعاية الصحية بتثقيف المجتمع المحلي بشكل دوري على الأقل مرة سنوياً حول العوامل البيئية التي تؤثر على صحة الإنسان، والعلاقة بين الصحة البيئية المستدامة والوقاية من الأمراض. | 0 |  |  |  |  | ما يفيد تثقيف المجتمع المحلى | [5 empty] | مكتمل
| GHF.02 | توجد لجنة للإصحاح البيئي والاستدامة للعمل على تحسين الأداء البيئي بمنشأة الرعاية الصحية والتوجيه نحو نظام صحي مرن ومقاوم لتغير المناخ. |  |  |  | 75% | PARTIAL MET
| 1 | يوجد بمنشأة الرعاية الصحية لجنة للإصحاح البيئي والاستدامة متعددة التخصصات تشرف على الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة وتعمل على تحسين الأداء البيئي، والبصمة الكربونية وزيادة المرونة المناخية ، تكون اللجنة ذات اختصاصات ومهام محددة تشمل على الأقل النقاط المذكورة في الغرض من النقطة أ) إلى النقطة ح). | 2 |  |  |  |  | تشكيل لجنة الاصحاح البيئي | أعضاء اللجنة |  |  |  |  | غير مكتمل
| 2 | تجتمع لجنة الإصحاح البيئي بمنشأة الرعاية الصحية بشكل دوري وفقاً للشروط المرجعية على الأقل كل ثلاثة أشهر ويتم توثيق الاجتماعات والتوصيات الصادرة عن اللجنة. | 2 |  |  |  |  | شروط الانعقاد - محاضر اجتماعات اللجنة | [5 empty] | غير مكتمل
| 3 | تمتثل اللجنة إلى تقارير التفتيش الخارجي وتصحيح الملاحظات ووضع خطط الإصحاح البيئي لإزالة العوائق خلال الإطار الزمني المحدد. | 2 |  |  |  |  | ما يفيد الامتثال لتقارير التفتيش الخارجي - خطة تصحيحية | أعضاء اللجنة |  |  |  |  | مكتمل
| 4 | تقوم المنشأة بإجراء القياسات البيئية وتشمل جودة الهواء وعمل تقييم أساسي/حصر لغازات الاحتباس الحراري داخل النظام الصحي كما هو مذكور في الغرض من النقطة I إلى III حسب اللوائح والقوانين. | 0 |  |  |  |  | القياسات البيئية | [5 empty] | مكتمل
| 5 | تقوم المنشأة بعمل تقييم البصمة الكربونية وتحديثه سنوياً، ويتم عرض النتائج على لجنة الاصحاح البيئي. | 2 |  |  |  |  | تقييم البصمة الكربونيه - محاضر اجتماعات لجنة الاصحاح البيئي | [5 empty] | مكتمل
| 6 | تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها بشكل دوري وعمل الخطط التصحيحية اللازمة طبقاً لمتابعة تحليل البيانات الصادرة عن القياسات/الحسابات. | 1 |  |  |  |  | خطة تصحيحة. |  | تنفيذ التوصيات |  |  |  | غير مكتمل
| GHF.03 | تعمل منشأة الرعاية الصحية على رفع كفاءة استخدام الطاقة. |  |  |  | 66.67% | PARTIAL MET
| 1 | يوجد لدى منشأة الرعاية الصحية برنامج لرفع كفاءة استخدام الطاقة من شأنه أن يقلل من متوسط استهلاك الطاقة ويحقق توفير مستمر للطاقة بنسبة 2٪ سنوياً على الأقل عن متوسط استهلاك العام السابق مع مراعاة حجم التشغيل ونطاق تقديم الخدمات. | 2 |  |  |  |  | برنامج رفع كفاءه استخدام الطاقة | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | يتم تفعيل برنامج رفع كفاءة استخدام الطاقة مما يقلل من معدل الاستهلاك. | 2 | [5 empty] | العاملين | تطبيق البرنامج |  |  |  | غير مكتمل
| 3 | يتم إجراء عمليات تدقيق منتظمة للطاقة والأحمال. | 1 |  |  |  |  | قائمة التدقيق | [5 empty] | مكتمل
| 4 | ترفع المنشاة تقرير التدقيق دورياً إلى لجنة الإصحاح البيئي والاستدامة مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية الممكنة للحد من الفاقد من استهلاك الطاقة مع الاحتفاظ بالسجلات الدالة على ذلك. | 0 |  |  |  |  | تقارير التدقيق - الإجراءات التصحيحة | [5 empty] | غير مكتمل
| 5 | تستخدم المنشأة أجهزة لقياس الرطوبة والحرارة لمراقبة جميع المهمات الكهربائية مع توثيق النتائج. | 1 |  |  |  |  | نتائج قياسات الرطوبة و الحراره |  | أجهزة قياس الحرارة و الرطوبة |  |  |  | مكتمل
| 6 | تستخدم المنشأة آلية للتحكم بجميع وحدات الإنارة الخارجية حسب حالة الإضاءة الطبيعية ومواعيد شروق الشمس وغروبها. | 2 | [6 empty] | الانارة الخارجية |  |  |  | غير مكتمل
| GHF.04 | تتبنى منشأة الرعاية الصحية حلولاً للتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. |  |  |  | 80% | MET
| 1 | تطبق منشأة الرعاية الصحية إجراءات قياس الكفاءة في توفير المصادر البديلة للطاقة سواء بشراء الطاقة النظيفة والمتجددة، أو إنشاء محطات للطاقة البديلة إن كان ذلك متاحاً. | 2 | [5 empty] | العاملين | المصادر البديلة للطاقة |  |  |  | غير مكتمل
| 2 | توفر المنشأة 5% على الأقل من إجمالي استهلاكاتها السنوية باستخدام الطاقة البديلة والمتجددة. | 0 |  |  |  |  | مستندات استهلاكات الطاقة | [5 empty] | غير مكتمل
| 3 | تضمن المنشأة ربط مصادر الطاقة المختلفة على نظام متكامل لتنظيم استخدام المصادر المتاحة للطاقة وزيادة كفاءة الاستهلاك. | 2 | [6 empty] | نظام الطاقة المستخدم |  |  |  | مكتمل
| 4 | تطبق المنشأة خطة للتخفيف من الانبعاثات تشمل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتهديدات الصحية المحلية. | 2 |  |  |  |  | خطة تقليل الانبعاثات | [5 empty] | غير مكتمل
| 5 | تعمل المنشأة على تحويل السيارات إلى تقنيات الطاقة الهجينة كالغاز الطبيعي أو استخدام السيارات الكهربائية. | 2 | [6 empty] | السيارات |  |  |  | غير مكتمل
| GHF.05 | تطبق منشأة الرعاية الصحية نظم و عمليات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية. |  |  |  | 40% | Not Met
| 1 | تقوم المنشأة بقياس وتوثيق استهلاكات المياه بشكل دوري | 1 |  |  |  |  | قياسات المياة | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | . تستخدم المنشأة أنظمة وتقنيات موفرة للمياه تشتمل على الأقل النقاط المذكورة في الغرض من ( أ إلى ز). | 1 | [5 empty] | العاملين | تقنيات موفره للمياة |  |  |  | غير مكتمل
| 3 | يتم فحص شبكات المياه والصرف بشكل روتيني وعمل صيانة للتسربات. | 1 |  |  |  |  | مستندات الفحص و الصيانة |  | شبكة المياة |  |  |  | غير مكتمل
| 4 | تقوم المنشأة بإعادة التدوير لمياه التبريد الخاصة بالمعدات واستحداث أنظمة التبريد المعدّلة. | 1 | [6 empty] | إعادة تدوير مياة التبريد |  |  |  | مكتمل
| 5 | تقوم المنشأة بالعمل على زيادة المساحات الخضراء مع استخدام نباتات مقاومة للجفاف وآليات ري حديثة لترشيد استخدام المياه. | 0 | [6 empty] | المساحات الخضراء |  |  |  | غير مكتمل
| GHF.06 | تطبق منشأة الرعاية الصحية عملية لإدارة المواد الكيميائية الخطرة بطريقة آمنة. |  |  |  | 62.5% | PARTIAL MET
| 1 | يوجد لدى المنشأة سياسات وبروتوكولات تداول المواد الكيميائية بشكل آمن لحماية صحة المرضى والعاملين والبيئة تشمل على الأقل النقاط المذكورة في الغرض من أ) إلى ج). | 1 |  |  |  |  | السياسات و البروتوكولات | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | يوجد لدى المنشأة سجل لتداول المواد والمخلفات الخطرة الخاصة بالمنشأة حسب اللوائح والقوانين وطبقاً للسياسات والبرتوكولات المتبعة. | 0 |  |  |  |  | سجل تداول المواد و المخلفات الخطرة | [5 empty] | غير مكتمل
| 3 | 3. تعمل المنشأة على تفعيل المبادرة العالمية للرعاية الصحية الخالية من الزئبق التابعة لمنظمة الصحة العالمية و المجلس الأعلى لرعاية الاسرة من بدائل امنة و دقيقة من خلال خطة زمنية محددة. | 2 |  |  |  |  | خطة زمنية |  | بدائل استخدام الزئبق |  |  |  | غير مكتمل
| 4 | تقوم المنشأة بعمل حصر للمواد شديدة الخطورة واستبدالها ببدائل أكثر أماناً. | 2 |  |  |  |  | حصر المواد شديدة الخطورة | [5 empty] | غير مكتمل
| GHF.07 | تتم إدارة مخلفات الرعاية الصحية بطريقة آمنة حسب اللوائح والقوانين. |  |  |  | 40% | Not Met
| 1 | يوجد لدى المنشأة برنامج لإدارة وفصل المخلفات يشمل على الأقل النقاط المذكورة في الغرض من (أ) إلى (ي). | 1 |  |  |  |  | برنامج إدارة وفصل المخلفات | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | يوجد لدى المنشأة عملية موثقة لتعزيز الممارسات السليمة للحد من مخلفات الرعاية الصحية. | 1 |  |  |  |  | توثيق عمليه الحد من مخلفات الرعاية الصحية | [5 empty] | غير مكتمل
| 3 | تطبق المنشأة عمليات وممارسات لإدارة وفصل مخلفات الرعاية الصحية وتعزيز الممارسات السليمة للحد والتقليل طبقاً للسياسة المعتمدة وبرنامج إدارة المخلفات الطبية. | 0 | [6 empty] | عمليات إدارة و فصل و تقليل المخلفات الطبية |  |  |  | غير مكتمل
| 4 | تلتزم المنشأة بالمعالجة البديلة والآمنة لمخلفات الرعاية الصحية مع توفير شهادة الموافقة على التكنولوجيا المستخدمة وفقاً للقوانين واللوائح والاشتراطات. | 1 |  |  |  |  | شهادة الموافقة على التكنولوجيا المستخدمة |  | تكنولوجيا المعالجة البديلة |  |  |  | مكتمل
| 5 | تلتزم المنشأة بإجراء الاختبارات المعملية والبكتريولوجية لضمان عقامة ناتج الفرم "اختبار العقامة" وعدم سمية ترسيب المعادن الثقيلة "اختبار TCLP" مع الاحتفاظ بالسجلات الدالة على ذلك. | 1 |  |  |  |  | سجلات اختبارات العقامة | [5 empty] | مكتمل
| GHF.08 | تضمن منشأة الرعاية الصحية سلامة واستدامة وصحة الغذاء. |  |  |  | 37.5% | Not Met
| 1 | تتعاقد المنشأة مع موردي المواد الغذائية المسجلين لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو الحاصلين على إحدى الشهادات الدولية المختصة بسلامة الغذاء. | 0 |  |  |  |  | تعاقد المورد للمواد الغذائية - الشهادات الدوليه المختصة بسلامة الغذاء | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | تضمن المنشأة تحويل بقايا الطعام إلى سماد عضوي أو التعاقد مع متعهد وفقاً للقوانين واللوائح والاشتراطات. | 0 |  |  |  |  | التعاقد مع متعهد | العاملين |  |  |  |  | غير مكتمل
| 3 | تقوم المنشأة بتوعية المرضى والعاملين بشأن تعزيز عادات الغذاء الصحية المتوازنة. | 2 | [5 empty] | المرضى و العاملين | ملصقات التوعية |  |  |  | غير مكتمل
| 4 | تستخدم المنشأة طعام صحي مستدام. | 1 | [6 empty] | طعام صحى مستدام |  |  |  | غير مكتمل
| GHF.09 | تعمل منشأة الرعاية الصحية على تعزيز خيارات الشراء الخضراء المستدامة والأخلاقية. |  |  |  | 62.5% | PARTIAL MET
| 1 | تقوم المنشأة بوضع ضوابط لتوفير منتجات أكثر أماناً واستدامة بيئياً من خلال خطة زمنية محددة. | 2 |  |  |  |  | ضوابط التوفير- خطة زمنية | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | تقوم المنشأة بالكشف عن المكونات الكيميائية للمنتجات والمواد المتداولة داخلها وتوثيق النتائج قبل تعاقدها مع أي مورد لضمان أن جميع المكونات قد خضعت على الأقل لاختبارات السمية الأساسية. | 2 |  |  |  |  | اختبارات السمية - النتائج | [5 empty] | غير مكتمل
| 3 | تضع المنشأة ضوابط محددة من شانها ضمان حاجة المنشأة للمعدة/ الجهاز المراد شراؤه واستدامة توافر متطلبات تشغيله. | 0 |  |  |  |  | ضوابط ضمان حاجه المعدة/الجهاز | [5 empty] | غير مكتمل
| 4 | تلتزم المنشآت الصحية عند شراء المعدات/الأجهزة بالمعايير القياسية للاستهلاك والأمان في مجالات استهلاك المياه أو الكهرباء أو الإشعاع. | 1 | [5 empty] | العاملين | المعدات / الأجهزة |  |  |  | غير مكتمل
| GHF.10 | تعمل منشأة الرعاية الصحية على تطبيق تصميمات و ممارسات تدعم البيئة الخضراء المستدامة. |  |  |  | 66.67% | PARTIAL MET
| 1 | تطبق المنشأة خلال الإنشاء والتطوير عمليات إنشائية خالية من الملوثات والانبعاثات وفقاً للوائح والقوانين. | 2 |  |  |  |  | وثائق/سجلات استخدام مواد خالية من الملوثات و الانبعاثات | [5 empty] | غير مكتمل
| 2 | تستخدم المنشأة أنظمة الأسقف والرصف ذات الانعكاس العالي، أو أنظمة أسطح المباني الخضراء "زراعة أسطح المباني" من أجل تقليل التأثيرات الحرارية. | 0 | [6 empty] | أنظمة الاسقف و الرصف |  |  |  | مكتمل
| 3 | تستخدم المنشأة المواد والمنتجات التي تحافظ على صحة الإنسان والنظام البيئي في عمليات التطوير والإنشاءات الجديدة والتوسعات. | 2 | [6 empty] | المواد و المنتجات المستخدمة |  |  |  | مكتمل
| 4 | تعمل المنشأة على تقليل الأثار السلبية الناتجة عن عمليات النقل من خلال استخدام المواد المحلية والإقليمية، واستخدام المواد المتاحة بها وإعادة تدويرها. | N/A | [6 empty] | إعادة التدوير |  |  |  | مكتمل
| 5 | تضمن المنشأة استخدام دهانات صديقة للبيئة في أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة والتوسعات. | N/A | [6 empty] | دهانات صديقه للبيئة |  |  |  | غير مكتمل
Total chapter Score
56.83%

## GHF Dashboard
أداة التقييم الذاتي لمعايير متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة
Self assessment tool for Green Healthcare Facilities
scoring system
st nu. | GHF.01 | GHF.02 | GHF.03 | GHF.04 | GHF.05 | GHF.06 | GHF.07 | GHF.08 | GHF.09 | GHF.10 | Total
| 37.5% | 75% | 66.67% | 80% | 40% | 62.5% | 40% | 37.5% | 62.5% | 66.67% | 56.83%