## Cover
الادارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية
أداة التقييم الذاتي لمتطلبات تسجيل المراكز الطبية الخارجية والعيادات المجمعة ومراكز جراحات اليوم الواحد
self assessment tool for ambulatory registration
اسم المنشأة
الجهة التابعة لها
العنوان /المحافظة
تاريخ عمل التقييم
اسم المنسق
اسم مدير المنشأة
تليفون المنشأه
تليفون المنسق

## Reg
الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية General Administration Of Technical Support For Healthcare Facilities
أداة التقييم الذاتي لمتطلبات تسجيل المراكز الطبية الخارجية والعيادات المجمعة ومراكز جراحات اليوم الواحد self assessment tool for ambulatory registration
scoring system
[5 empty] | status of preparedness |  | التقييم | [5 empty] | score | percentage%
[5 empty] | MET |  | مطبق بشكل كامل | [5 empty] | 2 | > = 80%
[5 empty] | PARTIAL MET |  | مطبق بشكل جزئي | [5 empty] | 1 | <80% >=50%
[5 empty] | NOT MET |  | غير مطبق | [5 empty] | 0 | <50%
[5 empty] | NOT Applicable |  | غير قابل للتطبيق | [5 empty] | N/A | N/A
|  | ambulatory registration | score | comments / findings |  | Total percentage% | Total score | Documents | intertview | observation | user guide |  |  | Action plan
[8 empty] | 20% | 20% | 60% | Documents | intertview | observation | corrective action | responsible person | Target Date | Status
التراخيص | A | التراخيص |  |  |  | 85.29% | MET
| 1 | رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي للمبنى بمقياس رسم 1\150 | 1 | [7 empty] | الرسم الهندسي | [5 empty] | مكتمل
| 2 | ما يفيد ملائمة المبنى لأداء الغرض المنشأ له فنيا وتقنيا وصحيا موضح به توزيع وتقسيمات وحدات المبنى الداخلية بالتفصيل كل طابق على حدة في حالة تعدد الطوابق | 2 | [7 empty] | بيان التقسيمات والتوزيع للمبني | [5 empty] | غير مكتمل
| 3 | أن تكون حجرات المنشأة الطبية جيدة التهوية والاضاءة | 2 | [9 empty] | ملاحظة التهوية والاضاءة بالمبني |  |  |  | مكتمل
| 4 | أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تزويدها بالمياه النقية بصفة مستمرة | 1 | [9 empty] | وجود مصدر مياة نقية بالاقسام بصفة مستمرة |  |  |  | مكتمل
| 5 | أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة | 0 | [9 empty] | وجود صرف صحي |  |  |  | مكتمل
| 6 | أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للقمامة والتخلص من الفضلات | 2 | [9 empty] | توافرالادوات اللازمة للتخلص من النفايات |  |  |  | مكتمل
| 7 | أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لاطفاء الحرائق | 2 | [9 empty] | وسائل اطفاء الحرائق |  |  |  | مكتمل
| 3 | شهادة من ادارة الدفاع المدني والحرائق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المركز من أخطار الحريق | 2 | [7 empty] | شهادة الحماية المدنية | [5 empty] | مكتمل
| 9 | أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الاسعاف الأولية. | 2 | [9 empty] | توافر وسائل الاسعافات الاولية |  |  |  | مكتمل
| 10 | شهادة تداول المواد و انفايات الخطرة. | 2 | [7 empty] | شهادة تداول المواد والنفايات الخطرة | [5 empty] | مكتمل
| 11 | ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات الطبية. | 2 | [7 empty] | التعاقد مع محرقة طبية | [5 empty] | مكتمل
| 12 | التقدم بخطة محدد بها الأسلوب الذي سيتم أتباعه لمنع انتشار العدوي بالمنشأة | 2 | [7 empty] | خطة منع انتشار العدوي | [5 empty] | مكتمل | lllll
| 13 | التقدم بخطة محدد بها الأسلوب الذي سيتم اتباعه للتخلص الأمن من النفايات. | 2 | [7 empty] | خطة التخلص من النفايات | [5 empty] | مكتمل
| 14 | بيان واضح بالاجهزة الموجودة للتشغيل | 2 | [7 empty] | بيان بالاجهزة | [5 empty] | مكتمل
| 15 | التقدم ببيان العاملين من أطباء وتمريض وممرضات وفنيين وخلافة | 2 | [7 empty] | بيان بعدد وتوزيع الاطباء والتمريض والفنيين | [5 empty] | مكتمل
| 16 | صور تراخيص مزاولة المهنة من أطباء وتمريض وفنيين وخلافة. | 2 | [7 empty] | صور تراخيص مزاولة المهنة | [5 empty] | مكتمل
| 17 | الالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم 81 لسنة 1991 الخاص بالمنشأت الصحية ولائحتة التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة وتعديلاتة | 2 | [7 empty] | تعهد بالالتزام | [5 empty] | مكتمل
اشتراطات العيادات الخارجية | b | اشتراطات العيادات الخارجية
| 1 | أن يكون لها مدخل خاص | 2 | [9 empty] | مدخل خاص |  |  |  | مكتمل
| 2 | أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة ومزودة بأثاث جيد وملحق بها عدد كاف من دورات المياة | 0 | [9 empty] | اماكن الانتظار - الاثاث - دورات المياة |  |  |  | غير مكتمل
| 3 | أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة. | 1 | [9 empty] | غرف الكشف - التجهيزات |  |  |  | مكتمل
| 4 | يجب علي المنشأة الطبية مراعاة أحكام وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له بشأن جمع وتوزيع وتخزين الدم في حالة وجود مركز بها لهذا الغرض. | 1 | [9 empty] | جمع وتوزيع وتخزين الدم |  |  |  | مكتمل
| 5 | تسري أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة لة واللوائح والقرارات المنفذة علي معامل الفحوص البكتريولوجية والباثولوجية الموجودة بالمنشأت الطبية. | 0 | [9 empty] | تطبيق القانون |  |  |  | مكتمل
أشتراطات خاصة بمراكز جراحات اليوم الواحد | c | أشتراطات خاصة بمراكز جراحات اليوم الواحد
| 1 | تزود كل غرفة من غرف المرضي بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والاضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 9 متر ‘ علي أن تنشأ دورة مياة وحمام لكل عشرة أسرة علي الاكثر في حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياة مستقلة. | 2 | [9 empty] | غرف المرضي |  |  |  | مكتمل
| 2 | يجب علي المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سرير علي أن تمد هذة المحطة بأثاثات خاصة بحفظ الملفات والسجلات وأخري لحفظ الادوية والمهمات والالات الطبية اللازمة للعمل التمريضي وكذلك بجهاز أستدعاء. | 2 | [9 empty] | المحطة التمريضية |  |  |  | مكتمل
| 3 | ألا تقل مساحة الحجرة التي تجريبها العمليات الصغرى والمتوسطة عن 12م2 على ألا يقل طول أحدالأضلاع عن 3 متر ،أما الحجرة التي تجرى بها عمليات كبيرة فلا تقل لمساحتها عن 20 م2. | 2 | [9 empty] | غرف العمليات الصغري والكبري |  |  |  | مكتمل
| 4 | أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليم" دائم" وفي حالة استعمال جهاز التكييف يفضل استعمال نظام التكييف المركزي المزود بالمرشحات. | 2 | [9 empty] | الابواب - النوافذ - التكييف المركزي |  |  |  | مكتمل
| 5 | أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعي كاففوق منضدة العمليات ، وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل في حالة انقطاع التيار الكهربائي. | 2 | [9 empty] | الاضاءة بغرف العمليات |  |  |  | مكتمل
| 6 | تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية وأجهزة التخدير و الإفاقة و وسائل الإسعاف التي تتناسب مع نوع العمليات التي تجرىبها . | 2 | [9 empty] | تجهيزات غرف العمليات |  |  |  | مكتمل
| 7 | يلحق بالحجرة في حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للإفاقة يكون مجهزاً بالتجهيزات المناسبة. | 2 | [9 empty] | الافاقة |  |  |  | مكتمل
| 8 | في حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزي بالمنشأة الطبية التي بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأتوكلاف يعمل بالبخار وفرن تعقيم بالهواء الساخن وعدد مناسب من علب التعقيم . | 2 | [9 empty] | التعقيم المركزي - التجهيزات |  |  |  | مكتمل
| 9 | يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس وغسل الأيدي للجراحين و هيئة التمريض . | 2 | [9 empty] | مكان تغيير الملابس وغسل الايدي |  |  |  | مكتمل
| 10 | يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة . | 2 | [9 empty] | الصيدلية |  |  |  | مكتمل
| 11 | يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنه 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنه 1960 في حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالإشعاعات المؤينة. | 2 | [9 empty] | تطبيق القانون |  |  |  | مكتمل
المطبخ | c | المطبخ
|  | يجب ان يزود المطبخ بتغذية مياة نقية والوسائل المناسبة للصرف والتخلص من الفضلات وان تكون التهوية والاضاء جيدة وان تزود الابواب والشبابيك بسلك ناموسية | 2 | [9 empty] | المطبخ |  |  |  | غير مكتمل
NSR | c | NSR |  |  |  | 53.57% | PARTIAL MET
| 1 | The patient’s safety policy defines Egyptian & WHO Patient Safety recommendations & solutions, including at least the following:سياسات سلامة المرضي | 50% |  |  |  |  | 1 | N/A | 1 | سياسات سلامة المريض | [5 empty] | مكتمل
| 2 | At least two (2) ways are used to identify a patient when giving medicines, blood, or blood products, taking blood samples & other specimens for clinical testing, &/or providing any other treatments or procedures.سياسة واجراءات تحديد هوية المريض | 50% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | السياسة - الملف الطبي | مقدمي الخدمة | تطبيق تعريف المرضي بجميع الاقسام |  |  |  | مكتمل
| 3 | A process for taking verbal or telephone orders & for the reporting of critical test results, that requires a verification by write down and "read-back" of the complete order or test result by the person receiving the information is implemented. سياسة واجراءات تلقي الطلبات الشفهية والهاتفية والابلاغ عن نتائج الاختبارات الحرجة | 100% |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | السياسة - الملف الطبي - سجل الاوامر الشفوية والتليفونية- النتائج الحرجة | مقدمي الخدمة | تطبيق السياسة |  |  |  | مكتمل
| 4 | Current published & generally accepted hand hygiene guidelines, laws & regulations are implemented to prevent healthcare-associated infections. سياسات واجراءات غسل الايدي | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A | N/A | السياسة - guideline | مقدمي الخدمة | أحواض غسل الايدي - المستلزمات - تطبيق العاملين للسياسة |  |  |  | مكتمل
| 5 | Each patient's risk of falling, including the potential risk associated with the patient's medication regimen, is assessed & periodically reassessed. Action is taken to decrease or eliminate any identified risks of falling.سياسة حماية المرضي من السقوط | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | السياسة - الملف الطبي - | التمريض - المرضى و ذويهم | تطبيق السياسة - الاجراءات منع سقوط المرضي |  |  |  | مكتمل
| 6 | Policy & Procedures for medication management safety including at least the following: سياسات سلامة الدواء | 66.67% |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | سياسات سلامة الدواء | [5 empty] | مكتمل
| 7 | Abbreviations not to be used throughout the organizationسياسات واجراءات تجنب الاختصارات الدوائية الممنوعة | 16.67% |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | الملف الطبي | الاطباء - الصيادلة | تطبيق الاجراء |  |  |  | مكتمل
| 8 | A process is implemented to obtain and document a complete list of the patient's current medications upon admission to the organization & with the involvement of the patient. سياسات واجراءات الحصول علي القائمة الكاملة بالادوية الحالية للمريض | 50% |  |  |  |  | 1 | N/A | 1 | الملف الطبي | الاطباء والصيادلة والمريض | تطبيق الاجراء |  |  |  | مكتمل
| 9 | All medications, medication containers (e.g., syringes, medicine cups, basins), &/or other solutions on & off the sterile field in peri-operative & other procedural settings are labeled.سياسات واجراءات تعريف الدواء | 66.67% |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | االاطباء والصيادلة والمريض | تعريف الدواء |  |  |  | مكتمل
| 10 | Look-alike & sound-alike medications are identified, stored & dispensed in a way which assures that risk is minimizedسياسات واجراءات الادوية المتشابهة في الشكل والنطق | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | قائمة بالادوية المتشابهة في الشكل والنطق | الصيادلة والتمريض | فصل الادوية المتشابهة بالصيدلية واماكن تقديم الخدمة |  |  |  | مكتمل
| 11 | Policy & Procedures for operative & invasive procedures safety including at least the following: سياسات السلامة الجراحية | 83.33% |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | السياسة الجراحة الامنة | [5 empty] | مكتمل
| 12 | The precise site where the surgery or invasive procedure will be performed is clearly marked by the physician with the involvement of the patie سياسات واجراءات تحدد موقع الجراحة | 50% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | الملف الطبي- قائمة تحديد مكان الاجراء | مقدمي الخدمة | تحديد مكان الاجراء للمرضي قبل الاجراء |  |  |  | مكتمل
| 13 | A process or checklist is developed & used to verify that all documents & equipment needed for surgery or invasive procedures are on hand, correct & functioning properly before the start of the surgical or invasive procedure.سياسات واجراءات التحقق من الوثائق والاجهزة قبل الجراحة | 50% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | الملف الطبي- قائمة التحقق | مقدمي الخدمة | التحقق من استكمال الاجهزة والمستلزمات قبل الاجراء |  |  |  | مكتمل
| 14 | There is a documented process of accurate patient identification preoperatively & just before starting a surgical or invasive procedure (time out), to ensure the correct patient, procedure, & body partسياسات واجراءات الجراحة الامنة | 66.67% |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | الملف الطبي - قائمة التحقق | مقدمي الخدمة | التاكد من عمل الوقت المستقطع قبل الاجراء |  |  |  | مكتمل
| 15 | There is a well-structured & implemented fire & smoke safety plan that addresses prevention, early detection, response, & safe exit when required by fire or other emergenciesخطة السلامة من الحرائق | 66.67% |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | خطة السلامة من الحريق - drills - التدريب - سجلات الصيانة - تقييم المخاطر | العاملين - مسئول السلامة - الصيانة | أجهزة الانذار والاطفاء تعمل بكفاءة - منع الكاتيل - منع الاسلاك - اللوحات الارشادية -مخارج الطوارئ - نقاط التجمع - التخزين الامن |  |  |  | مكتمل
| 16 | Fire drills are conducted at least quarterly in different clinical areas & during different shifts, including at least one unannounced fire drill annuallyتقيم تدريبات مكافحة الحريق | 50% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | drill التقييم والخطة التصحيحية - مشاركة العاملين - مناقشة بلجنة السلامة | العاملين - مسئول السلامة | نظم الاطفاء والانذار - تعامل العاملين عند وجود حريق |  |  |  | مكتمل
| 17 | There is a well-structured & implemented plan for hazardous materials (Hazmat) & waste management for the use, handling, storage, & disposal of hazardous materials & wasteخطة التعامل والتخلص من النفايات والمواد الخطرة | 66.67% |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | الخطة - التخزين الامن - MSDS- تقييم المخاطر - التعاقدات ذات الصلة | العاملين | التخزين وكروت التعريف للمواد الخطرة - النفايات تعريف واماكن التخزين والتخلص |  |  |  | مكتمل
| 18 | There is a well-structured & implemented safety & security plan/sخطة السلامة والامن | 66.67% |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | الخطة - قائمة المرور | مسئول السلامة | المرور الدوري - الاجراءات التصحيحية - PPE- الاماكن عالية الخطورة والمعزولة - تنفيذ سياسة منع خطف الاطفال |  |  |  | مكتمل
| 19 | The hospital has well-structured & implemented radiation safety programبرنامج السلامة من الاشعاع | 33.33% |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | البرنامج - الترخيص - /badge films - سجلات قياس الاشعاع - التحاليل والكشف الدوري - PPE | العاملين بقسم الاشعة | قسم الاشعة - الاجهزة (معايرة- صيانة) - استخدام badge films |  |  |  | مكتمل
| 20 | There is a well-structured & implemented Laboratory & pathology safety programبرنامج السلامة بالمعمل | 25% |  |  |  |  | 0 | 1 | N/A | البرنامج- MSDS - تقارير سلامة المعمل نصف سنوية | العاملين بقسم المعمل | الاجهزة (معايرة- صيانة) - PPE - SPILL KITS - تخزين المواد الخطرة - التخلص من النفايات - EYE WASHER |  |  |  | مكتمل
| 21 | There is a well-structured & implemented plan for selecting, inspecting, maintaining, testing, & safe usage of medical equipmentخطة صيانة الاجهزة الطبية | 33.33% |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | برنامج الصيانة للاجهزة الطبية - قائمة بالاجهزة - التدريب علي التعامل مع الاجهزة - تقارير تحليل المياة لقسم الغسيل الكلوي | مسئول الاجهزة الطبية - الصيانة الطبية | الصيانة الوقائية - المعايرة - الاجهزة الطبية |  |  |  | مكتمل
| 22 | There is a well-structured & implemented plan for regular inspection, maintenance, testing & repair of essential utilitiesخطة صيانة المرافق والاجهزة غير الطبية | 100% |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | خطة المرافق- قائمة المرافق - الصيانة - التعاقدات - المرور الدوري | مسئول الصيانة العامة | الصيانة الدورية - تعريف الاسلاك والتوصيلات - خزان الوقود والمولد - خزان المياة - شبكة الغازات - الثلاجات -الصرف - التكييف |  |  |  | مكتمل
OPERATIONAL | d | Operating manual |  |  |  | 90% | MET
| 1 | Facility overview | 1 | [7 empty] | وصف الوحدة - الخدمات - الهيكل التنظيمي - سياسة منع التدخين - التواصل - التعاقدات | [5 empty] | مكتمل
| 2 | Management of information system | N/A | [7 empty] | خطة ادارة المعلومات | [5 empty] | مكتمل
| 3 | Medical record | 1 | [7 empty] | سياسة الملف الطبي | [5 empty] | مكتمل
| 4 | Provision of Care and Services | 0 | [7 empty] | سياسات تقديم الخدمة الطبية | [5 empty] | مكتمل
| 4.1 | :For ambulatory surgical and outpatient procedural centers | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 5 | Quality management & Patient safety | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 5.1 | :For ambulatory surgical and outpatient procedural centers | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 6 | Infection prevention and control | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 6.1 | : For ambulatory surgical and outpatient procedural centers | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 7 | Effective patient & family education process | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 8 | Patient & family rights | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 9 | Social care | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 10 | :Radiology service | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 11 | :Medication management | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 12 | :Dental services | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 13 | :Laboratory services | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 14 | :Facility Management and Safety | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| :For ambulatory surgical and outpatient procedural centers |  | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 15 | :Anesthesia | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 16 | .Moderate and deep sedation management system | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 17 | :Operative care | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
leadership manual | e | Leadership Related Requirements |  |  |  | 87.5% | MET
| 1 | Leadership manual | 2 | [7 empty] | ملف القيادة بالمنشأة | [5 empty] | مكتمل
| 2 | Code of conduct | 2 | [7 empty] | كود الاخلاقيات | [5 empty] | مكتمل
| 3 | Organizational ethics | 2 | [7 empty] | اخلاقيات المؤسسة | [5 empty] | مكتمل
| 4 | .Departmental leadership policy | 2 | [7 empty] | سياسات الاقسام | [5 empty] | مكتمل
| 5 | .Requirements, responsibilities and appointment of leaders | 2 | [7 empty] | سياسة التعيين | [5 empty] | مكتمل
| 6 | .Strategic and operational plans | 2 | [7 empty] | الخطة الاستراتيجية والتشغيلية | [5 empty] | مكتمل
| 7 | .Contract monitoring policy | 2 | [7 empty] | سياسة مراقبة التعاقدات | [5 empty] | مكتمل
| 8 | .Quality, Patient safety and risk management plan/s) | 1 | [7 empty] | الجودة - سلامة المرضي - تقييم المخاطر | [5 empty] | مكتمل
| 9 | Key performance indicators | 0 | [7 empty] | مؤشرات الاداء | [5 empty] | مكتمل
| 10 | Policy a. Indicators | 2 | [7 empty] | السياسة | [5 empty] | مكتمل
| 11 | facility wide committees Structures and functions. | 2 | [7 empty] | اللجان | [5 empty] | مكتمل
| 12 | Training program of hospital leaders | 2 | [7 empty] | برنامج التدريب | [5 empty] | مكتمل
Workforce Related Requirements | f | workforce Related Requirements |  |  |  | 90% | MET
| 1 | Staffing plans (Departmental & hospital wide) | 2 | [7 empty] | خطة التوظيف | [5 empty] | مكتمل
| 2 | Process of Recruitment | 2 | [7 empty] | عملية التوظيف | [5 empty] | مكتمل
| 3 | Credentialing process | 1 | [7 empty] | سياسة التحقق من المؤهلات | [5 empty] | مكتمل
| 4 | Competency assessments | 0 | [7 empty] | سياسة التقييم و الكفاءة | [5 empty] | مكتمل
| 5 | Privileging process | 2 | [7 empty] | سياسة الامتيازات | [5 empty] | مكتمل
| 6 | Employee Manual | 2 | [7 empty] | سياسة ملف العامليين | [5 empty] | مكتمل
| 7 | Medical Staff Bylaws | 2 | [7 empty] | لائحة الاطباء | [5 empty] | مكتمل
| 8 | Nursing Staff Bylaws | 2 | [7 empty] | لائحة التمريض | [5 empty] | مكتمل
| 9 | Staff health program. | 2 | [7 empty] | برنامج صحة العاملين | [5 empty] | مكتمل
| 10 | Job descriptions | 2 | [7 empty] | التوصيف اوظيفي | [5 empty] | مكتمل
| 11 | New employee orientation program | 2 | [7 empty] | برنامج التهيئة | [5 empty] | مكتمل
| 12 | Personnel file | 2 | [7 empty] | ملفات العاملين | [5 empty] | مكتمل
| 13 | Identification of staff training & educational needs | 2 | [7 empty] | تحديد الاحتياجات التدريبية | [5 empty] | مكتمل
| 14 | Ongoing scheduled educational program | 2 | [7 empty] | برنامج التدريب | [5 empty] | مكتمل
| 15 | Basic and advanced life support certification | 2 | [7 empty] | BLS-ALS | [5 empty] | مكتمل
Total chapter Score
81.27%

## Reg Dashboard
أداة التقييم الذاتي لمتطلبات تسجيل المراكز الطبية الخارجية والعيادات المجمعة ومراكز جراحات اليوم الواحد
Ambulatory registration score
DATE | التراخيص | NSR | OPERATIONAL | LEADERSHIP | WORKFORCE | Total Average
| 85.29% | 53.57% | 90% | 87.5% | 90% | 80.27%